| PROFIL WODY W KAPIELISKU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Informacje podstawowe |  |  |  |  |
| I | Dane ogólne o kąpielisku |  |  |  |
| 1 | Nazwa kąpieliska 1) | „ Mała Plaża ” |  |  |
| 2 | Adres kąpieliska 1) | Hel – Bulwar Nadmorski (bez nr wejścia) |  |  |
| 3 | Województwo 1) | pomorskie |  |  |
| 4 | Numer jednostki terytorialnej Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) - poziom 5, w której zlokalizowane jest kąpielisko 1) | 221101 1 |  |  |
| 5 | Nazwa gminy, w której zlokalizowane jest kąpielisko 1) | Hel |  |  |
| 6 | Nazwa powiatu, w którym zlokalizowane jest kąpielisko 1) | pucki |  |  |
| 7 | Krajowy kod kąpieliska 2) | 2211PKAP0022 |  |  |
| 8 | Identyfikator kąpieliska Numid 2) | PL6321101122000043 |  |  |
| II | Informacje o profilu wody w kąpielisku |  |  |  |
| 9 | Data sporządzenia profilu 1) (data zakończenia prac nad profilem) | 18.05.2011 r. |  |  |
| 10 | Data sporządzenia poprzedniego profilu wody w kąpielisku 1), 3) |  |  |  |
| 11 | Data następnej aktualizacji profilu wody w kąpielisku 1) | 27.11.2015 r. |  |  |
| 12 | Powód aktualizacji profilu wody w kąpielisku 1), 3) | 1) Dane dot. oceny jakości wody w kąpielisku po kolejnym sezonie i występujące zakwity glonów. 2) Rozszerzono o kolejne miejsce zrzutu oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych z systemu kanalizacji. |  |  |
| 13 | Imię i nazwisko osoby sporządzającej profil 1) | Bronisław Maciejewski tel. 58 6777 248, k. 697 610 273 |  |  |
| III | Właściwy organ |  |  |  |
| 14 | Imię i nazwisko (lub nazwa) oraz adres, numer telefonu, numer faksu oraz adres poczty elektronicznej organizatora kąpieliska 1) | Formoza RIB Krzysztof KUSTUSZ ul. Leśna 5 B / 5, 84-150 Hel , tel. 515 297 207 e-mail: biuro@formoza-rib.pl |  |  |
| 15 | Nazwa właściwego terytorialnie organu samorządowego, który umieścił kąpielisko w wykazie, o którym mowa w art. 34a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne 1) | Urząd Miasta Helu ul. Wiejska 50 84-150 Hel tel. 58 67-77-240, fax 58 67-77-277 e-mail: ratusz@gohel.pl |  |  |
| 16 | Nazwa właściwego powiatowego inspektoratu sanitarnego 1) | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pucku, ul. I Armii Wojska Polskiego 16, 84-100 Puck tel. (58) 673-03-41, fax. (58) 673-03-41, psse.puck@pis.gov.pl |  |  |
| 17 | Nazwa właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej 1) | Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19,0-804 Gdańsk, tel. (58) 326 18 88, fax. (58) 326 18 89, sekretariat@gdansk.rzgw.gov.pl |  |  |
| 18 | Nazwa właściwego wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska 1) | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku 80-001 Gdańsk; ul. Trakt św. Wojciecha 293; tel. (58) 309-49-11, fax. (58) 3094634, sekr@gdansk.wios.gov.pl |  |  |
| 19 | Nazwa właściwego dyrektora urzędu morskiego 1), 4) | Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni 81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego10, tel.(58) 355-33-33, fax (58) 620-67-43, umgdy@umgdy.gov.pl |  |  |
| IV | Informacje dotyczące lokalizacji kąpieliska |  |  |  |
| 20 | Kategoria wód, na których zlokalizowane jest kąpielisko 5), 6) | □ rzeka |  |  |
| 21 |  | □ jezioro |  |  |
| 22 |  | X wody przejściowe i morskie wody wewnętrzne |  |  |
| 23 |  | □ wody przybrzeżne |  |  |
| 24 | Nazwa rzeki, jeziora lub akwenu wód przejściowych lub akwenu morskich wód wewnętrznych 5) | Akwen przyległy do linii brzegowej morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej |  |  |
| 25 | Identyfikator hydrograficzny 5) | - |  |  |
| 26 | Nazwa jednolitej części wód powierzchniowych, w której znajduje się kąpielisko 5), 6) | Zatoka Pucka Zewnętrzna |  |  |
| 27 | Kod jednolitej części wód powierzchniowych, w której znajduje się kąpielisko 5) | TW III WB 3 |  |  |
| 28 | Kąpielisko jest zlokalizowane w silnie zmienionej jednolitej części wód 5), 8) | □ Tak X Nie |  |  |
| 29 | Kąpielisko jest zlokalizowane w sztucznej jednolitej części wód 5), 8) | □ Tak X Nie |  |  |
| 30 | Lokalizacja kąpieliska - kilometraż rzeki 1), 5), 9) | Nie dotyczy |  |  |
| 31 | Lokalizacja kąpieliska - długość plaży wzdłuż linii brzegowej 1) | 100 m |  |  |
| 32 | Lokalizacja kąpieliska - informacje uzupełniające 1), 10) | □ prawy brzeg |  | □ lewy brzeg |
| 33 | Lokalizacja kąpieliska - współrzędne geograficzne granic kąpieliska w formacie dziesiętnym 1), 11), 12) | N |  | E |
|  |  | współrzędne początku kąpieliska w strefie lądowej |  |  |
|  |  | 54.60804 (54036’28,94”) |  | 18.79788 (18047’52,37”) |
|  |  | współrzędne końca kąpieliska w strefie lądowej |  |  |
|  |  | 54.60741 (54036’26,67”) |  | 18.79907 (18047’56,65”) |
|  |  | współrzędne początku kąpieliska w strefie wodnej |  |  |
|  |  | 54.60761 (54036’27,39”) |  | 18.79699 (18047’49,16”) |
|  |  | współrzędne końca kąpieliska w strefie wodnej |  |  |
|  |  | 54.60701 (54036’25,22”) |  | 18.79808 (18047’53,09”) |
| B. Klasyfikacja i ocena jakości wód w kąpielisku |  |  |  |  |
| 34 | Oceny jakości wód w kąpielisku po ostatnim sezonie kąpielowym 2) | data wykonania oceny (dd/mm/rr): 1) 07.01.2011 r. wynik oceny: pozytywny. 2) 4.11.2011 r. i 21.11.2011 r. ( naniesienie poprawki do oceny z dnia 4.11.2011 r. ) wynik oceny: pozytywny. 3) 25.09.2012 r. wynik oceny : pozytywny. 4) 07.10.2013 r. wynik oceny : pozytywny. 5) 12.09.2014 r. wynik oceny : pozytywny. 6) 22.09.2015 r. wynik oceny : pozytywny. |  |  |
| 35 | Wyniki czteroletnich ocen jakości wód w kąpielisku 2), 13) | ocena za lata: 2011 - 2014 wynik oceny: dobry |  |  |
| 36 |  | ocena za lata: 2012 - 2015 wynik oceny: dobry |  |  |
| 37 |  | ocena za lata: ................. wynik oceny: ................... |  |  |
| 38 |  | ocena za lata: ................. wynik oceny: ................... |  |  |
| 39 | Lokalizacja punktu lub punktów kontroli jakości wód w kąpielisku - współrzędne geograficzne w formacie dziesiętnym 2), 12) | N 543627 E 184753 strona lewa kąpieliska strona prawa kąpieliska |  |  |
| 40 | Wynik ostatniej klasyfikacji stanu ekologicznego bądź potencjału ekologicznego jednolitej części wód, w której zlokalizowane jest kąpielisko 14), 15) | data wykonania klasyfikacji (dd/mm/rr): 30/06/2014, rok przeprowadzenia badań monitoringowych, będących źródłem danych do klasyfikacji: 2013, stan ekologiczny/potencjał ekologiczny jednolitej części wód: umiarkowany |  |  |
| 41 | Kod celowego punktu pomiarowo-kontrolnego objętego programem monitoringu wód wyznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych, z którego dane posłużyły do wykonania oceny, o której mowa w polu 34 14) | - WIOŚ Gdańsk - nie prowadzi badań w punktach przyległych do wybrzeża Mierzei Helskiej w pobliżu miasta Helu |  |  |
| C. Opis, źródła zanieczyszczeń i ocena ryzyka |  |  |  |  |
| I | Opis cech fizycznych, hydrologicznych i geograficznych wody w kąpielisku zlokalizowanym na rzece 16) |  |  |  |
| 42 | Wysokość nad poziomem morza 5), 8), 17) | □< 200 m |  |  |
| 43 |  | □200 - 800 m |  |  |
| 44 |  | □> 800 m |  |  |
| 45 | Powierzchnia zlewni rzeki 5), 8) | □< 10 km2 |  |  |
| 46 |  | □ 10 km2 lub więcej, ale mniej niż 100 km2 |  |  |
| 47 |  | □ 100 km2 lub więcej, ale mniej niż 1000 km2 |  |  |
| 48 |  | □ 1000 km2 lub więcej, ale mniej niż 10 000km2 |  |  |
| 49 |  | □ ≥ 10 000 km2 |  |  |
| 50 | Typ abiotyczny cieku 5) | nazwa typu: |  |  |
| 51 |  | kod typu: |  |  |
| 52 | Średni przepływ z ostatnich 4 lat 18) | SNQ ................ m3/s |  |  |
| 53 |  | SSQ ................ m3/s |  |  |
| 54 |  | SWQ ................ m3/s |  |  |
| 55 | Współczynnik nieregularności przepływów SSQ/SWQ 18) |  |  |  |
| II | Opis cech fizycznych, hydrologicznych i geograficznych wody w kąpielisku zlokalizowanym na jeziorze 19) |  |  |  |
| 56 | Wysokość nad poziomem morza 5), 8), 17) | □ < 200 m |  |  |
| 57 |  | □ 200 - 800 m |  |  |
| 58 |  | □ > 800 m |  |  |
| 59 | Powierzchnia jeziora 5) | ......... km2 |  |  |
| 60 | Typ abiotyczny jeziora 5) | nazwa typu: |  |  |
| 61 |  | kod typu: |  |  |
| 62 | Charakterystyka dna kąpieliska 1), 20) | piaszczyste |  |  |
| 63 | Głębokość jeziora 5) | max: ................... m |  |  |
| 64 |  | średnia.: .............. m |  |  |
| III | Opis cech fizycznych, hydrologicznych i geograficznych wody w kąpielisku zlokalizowanym na sztucznym zbiorniku wodnym usytuowanym na wodach płynących 21) |  |  |  |
| 65 | Wysokość nad poziomem morza 5), 8), 17) | □< 200 m |  |  |
| 66 |  | □200 - 800 m |  |  |
| 67 |  | □> 800 m |  |  |
| 68 | Powierzchnia zlewni zbiornika 5), 8) | □< 10 km2 |  |  |
| 69 |  | □10 km2 lub więcej, ale mniej niż 100 km2 |  |  |
| 70 |  | □100 km2 lub więcej, ale mniej niż 1000 km2 |  |  |
| 71 |  | □1000 km2 lub więcej, ale mniej niż 10 000 km2 |  |  |
| 72 |  | □ ≥ 10 000 km2 |  |  |
| 73 | Powierzchnia zbiornika przy normalnym poziomie piętrzenia (NPP) 5) | ......... km2 |  |  |
| 74 | Objętość zbiornika przy normalnym poziomie piętrzenia (NPP) 5) | ......... mln m3 |  |  |
| 75 | Głębokość zbiornika przy normalnym poziomie piętrzenia (NPP) 5) | max: ................... m |  |  |
| 76 |  | średnia.: .............. m |  |  |
| 77 | Średnie dobowe zmiany poziomu wody 5) | ........................ m |  |  |
| IV | Opis cech fizycznych, hydrologicznych i geograficznych wody w kąpielisku zlokalizowanym na wodach przejściowych, przybrzeżnych lub morskich wodach wewnętrznych |  |  |  |
| 78 | Strefa pływów 8), 18) | X < 2 m |  |  |
| 79 |  | □ 2 - 4 m |  |  |
| 80 |  | □ > 4 m |  |  |
| 81 | Typ abiotyczny wód przejściowych 5), 22) | nazwa typu: Zatokowy z substratem ilasto - mulistym |  |  |
| 82 |  | kod typu: TW III |  |  |
| 83 | Typ abiotyczny wód przybrzeżnych 5), 23) | nazwa typu: |  |  |
| 84 |  | kod typu: |  |  |
| D. Identyfikacja i ocena przyczyn zanieczyszczeń, które mogłyby mieć wpływ na wodę w kąpielisku oraz wywierać niekorzystny wpływ na stan zdrowia kąpiących się |  |  |  |  |
| I | Zrzuty zanieczyszczeń 24) |  |  |  |
| 85 | Oczyszczalnia ścieków komunalnych 14), 25), 26), 27) | X | Miejska oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna ścieków komunalnych - pozwolenie wodnoprawne wydał Starosta Pucki dn. 28.08.2013 r. – miejsce zrzutu wylotem o dł. 47 m., w tym 30 m pod dnem morskim do wód Zatoki Puckiej w punkcie o współrzędnych w układzie WGS 84: φ=54037! 03,84!!N; λ=18046! 41,74!!E; zlokalizowany w odległości ok. 2,5 km od kąpieliska „ mała plaża”. - WIOŚ Gdańsk - nie prowadzi badań w punktach przyległych do wybrzeża Mierzei Helskiej w pobliżu miasta Helu |  |
| 86 | Oczyszczalnia ścieków przemysłowych 14), 25), 26), 27) | X | - Nie występują - WIOŚ Gdańsk - nie prowadzi badań w punktach przyległych do wybrzeża Mierzei Helskiej w pobliżu miasta Helu |  |
| 87 | Przydomowe oczyszczalnie ścieków 25), 26), 27) | X | Starosta Pucki, nie wydał, pozwolenia wodnoprawnego na zrzut oczyszczonych ście-ków z przydomowych oczyszczalni ścieków do urządzeń wodnych ( rowów melioracyjnych ). - WIOŚ Gdańsk - nie prowadzi badań w punktach przyległych do wybrzeża Mierzei Helskiej w pobliżu miasta Helu |  |
| 88 | Nielegalne zrzuty zanieczyszczeń 14), 27) | □ | - WIOŚ Gdańsk - nie prowadzi badań w punktach przyległych do wybrzeża Mierzei Helskiej w pobliżu miasta Helu |  |
| 89 | Zrzuty wód pochłodniczych14), 25),26), 27) | X | - Zrzut wód pochłodniczych z obiegu maszynowni chłodniczej wylotem zlokalizowanym na Nabrzeżu Wyładunkowym w Morskim Porcie Rybackim w Helu – pozwolenie wodnoprawne wydane Chłodniom Helskim Sp. z o.o.- Hel Port Rybacki. - Zrzut wód pochłodniczych z zamrażalni Koga Maris w Helu do morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej – basen Portu Rybackiego w Helu przy falochronie południowym. - WIOŚ Gdańsk - nie prowadzi badań w punktach przyległych do wybrzeża Mierzei Helskiej w pobliżu miasta Helu |  |
| 90 | Zrzuty oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych z systemu kanalizacji 14), 25), 26), 27) | X | - Zrzut podczyszczonych wód opadowych z terenu nabrzeży i pirsów w Porcie Rybackim w Helu do wód basenu portowego na wodach Zatoki Puckiej: - Pirs Wewnętrzny ( Wyloty: W5,W6, W7), - Pirs Rybacki ( Wyloty : WI, WII,WIII, WIV,WV,WVI ), - Pirs Kaszubski ( Wyloty: W3, W4 ), - Nabrzeże Wyposażeniowe ( Wylot : W2 ), - Nabrzeże Remontowe ( Wylot : W1 ), Pozwolenie zostało wydane dla Przedsiębiorstwa Usług Portowych „ KOGA” Hel ul. Kuracyjna 1, 84-150 Hel. - Zrzut podczyszczonych wód opadowych z terenu Nabrzeża Wyładunkowego zlokalizowanym w Morskim Porcie Rybackim w Helu do wód basenu portowego ( Wyloty : W1,W2,W3). - Zrzut oczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych do morskich wód wewnętrznych – wód basenu Portu Wojennego z nowo wybudowanej kanalizacji obejmującej część ulic osiedla Rybackiego oraz osiedla przy ulicy Dworcowej, w którego skład wchodzą ulice: Bursztynowa, Komandorska, Obrońców Helu, Kapitańska, Sikorskiego, Rybacka, Boczna, Przybyszewskiego, Wiejska, Portowa oraz Dworcowa , poprzez istniejący wylot W1 o współrzędnych geograficznych w układzie WGS84: φ=54036! 34,35!!N; λ=18047! 46,29!!E; Pozwolenie zostało wydane dla Gminy Hel decyzją Starosty Puckiego z dnia 21 marca 2014 r. ,znak ROŚ.6341.2.50.2013. 4) Odprowadzanie do morskich wód wewnętrznych (wód Portu Rybackiego) oczyszczonych ścieków opadowych i rozto-powych, z terenu obejmującego ulice: Kuracyjną, Wiejską, Kaszubską, Portową, Steyera, Leśną, Bałtycka, Żeromskiego i Morską w Helu , poprzez wylot W2 o współrzędnych geogr. w ukł. WGS84: φ=54036! 15,57!!N; λ=18048! 03,63!!E; Pozwolenie zostało wydane Gminie Hel decyzją Starosty Puckiego nr ROŚ.6341.2.14.2014 z dnia 01.09.2014 r. 5) WIOŚ Gdańsk - nie prowadzi badań w punktach przyległych do wybrzeża Mierzei Helskiej w pobliżu miasta Helu |  |
| 91 | Zrzuty nieoczyszczonych wód deszczowych 25), 27) | X | - nie zarejestrowano w Starostwie Powiatowym w Pucku |  |
| 92 | Zrzuty ścieków z odwodnienia zakładów górniczych 14), 25), 26), 27) | X | - brak 25) - WIOŚ Gdańsk - nie prowadzi badań w punktach przyległych do wybrzeża Mierzei Helskiej w pobliżu miasta Helu |  |
| 93 | Wody z urządzeń melioracyjnych odwadniających pola nawożone gnojówką lub gnojowicą 25), 27) | X | - brak |  |
| 94 | Zrzuty ze stawów hodowlanych 25), 26), 27) | X | - brak |  |
| 95 | Spływy powierzchniowe z pól uprawnych 5), 28) | □ |  |  |
| 96 | Zrzuty zanieczyszczeń ze statków lub łodzi 29) | X | Zrzuty zanieczyszczeń olejowych , ścieków i odpadów z jednostek pływających spowodowanych : - awariami na jednostkach, - nielegalnymi zrzutami Należy również uwzględnić jednostki stacjonujące w Morskim Porcie Rybackim w Helu. |  |
| 97 | Inne 14), 25) | X | - odprowadzanie wód z basenów fokarium Stacji Morskiej w Helu do wód Zatoki Gdańskiej, poprzez istniejący wylot podwodny, o współrzędnych geograficznych w układzie WGS84: φ=54036! 22,25!!N; λ=18047!58,92!!E; zlokalizowany w odległości mniejszej niż 1 km od kąpieliska „ Mała Plaża“. |  |
| II | Użytkowanie zlewni wokół kąpieliska 24), 30) |  |  |  |
| 98 | Zabudowa miejska 1) | X | Zabudowa miejska luźna |  |
| 99 | Tereny przemysłowe, handlowe i komunikacyjne 1) | X | Drobna gastronomia, stoiska z pamiątkami, fokarium |  |
| 100 | Kopalnie, wyrobiska i budowy 1) | □ |  |  |
| 101 | Miejskie tereny zielone i wypoczynkowe 1) | X | Bulwar Nadmorski - deptak |  |
| 102 | Grunty orne 1) | □ |  |  |
| 103 | Uprawy trwałe 1) | □ |  |  |
| 104 | Łąki i pastwiska 1) | □ |  |  |
| 105 | Obszary upraw mieszanych 1) | □ |  |  |
| 106 | Lasy 1) | □ |  |  |
| 107 | Zespoły roślinności drzewiastej i krzewiastej 1) | □ |  |  |
| 108 | Tereny otwarte, pozbawione roślinności lub z rzadkim pokryciem roślinnym 1) | X | Plaża |  |
| 109 | Inne 1) | X | Zatoka Pucka |  |
| III | Formy wypoczynku na terenie kąpieliska i w jego otoczeniu, w odległości do 500 m 24) |  |  |  |
| 110 | Kąpiel 1) | X | Kąpiel na plaży niestrzeżonej |  |
| 111 | Sporty wodne (kajaki, łodzie żaglowe, motorówki) 1) | X | Łodzie motorowe do przewożenia rekreacyjnego osób |  |
| 112 | Wędkarstwo 1) | □ |  |  |
| 113 | Inne 1) | □ |  |  |
| IV | Wyposażenie techniczne kąpieliska oraz dbałość o jego czystość |  |  |  |
| 114 | Toalety 8) | X tak (przed wejściem na plażę strzeżoną) |  |  |
| 115 |  | □ nie |  |  |
| 116 | Natryski 8) | □ tak |  |  |
| 117 |  | X nie |  |  |
| 118 | Kosze na śmieci 8) | X tak |  |  |
| 119 |  | □ nie |  |  |
| 120 | Ogrodzenie plaży kąpieliska 8) | □ tak |  |  |
| 121 |  | X nie |  |  |
| 122 | Sprzątanie plaży kąpieliska 8) | X tak |  |  |
| 123 |  | częstotliwość: dwa razy/dobę 31) |  |  |
| 124 |  | □ nie |  |  |
| 125 | Zakaz wprowadzania zwierząt na teren kąpieliska oraz plaży kąpieliska 8) | X tak |  |  |
| 126 |  | □ nie |  |  |
| V | Inne informacje |  |  |  |
| 127 | Kąpielisko zlokalizowane na wodzie przeznaczonej do bytowania ryb 5), 8) | □ tak |  |  |
| 128 |  | X nie |  |  |
| 129 | Kąpielisko zlokalizowane w obszarze objętym formami ochrony przyrody 32) | X tak |  |  |
| 130 |  | Opis formy ochrony przyrody 33): - Nadmorski Park Krajobrazowy - wody kąpieliska objęte granicami Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk „ Zatoka Pucka i Półwysep Helski (PLH220032) i granicami Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków „ Zatoka Pucka ” ( PLB 220005) 29) |  |  |
| 131 |  | □ nie |  |  |
| 132 | Kąpielisko zlokalizowane w odległości mniejszej niż 1000 m od wodopoju dla zwierząt | □ tak |  |  |
| 133 |  | odległość od wodopoju 34): ........... m |  |  |
| 134 |  | X nie |  |  |
| 135 | Zanieczyszczenie osadów 1), 8), 35), 36), 37) | □ mikrobiologiczne |  |  |
| 136 |  | □ metale ciężkie i substancje priorytetowe |  |  |
| 137 |  | □ odpady budowlane |  |  |
| 138 |  | □ inne |  |  |
| 139 |  | X brak zanieczyszczeń |  |  |
| 140 |  | □ brak danych |  |  |
| E. Ocena możliwości rozmnożenia sinic |  |  |  |  |
| 141 | Zakwity glonów spowodowane cyjanobakteriami zaobserwowane w ciągu ostatnich 4 lat 2), 8), 38) | □ nie stwierdzono 2) |  |  |
| 142 |  | X zjawisko wystąpiło tylko w jednym roku |  |  |
| 143 |  | □ zjawisko wystąpiło w dwóch lub trzech latach |  |  |
| 144 |  | □ zjawisko występowało w każdym spośród ostatnich 4 lat |  |  |
| 145 | Ryzyko rozmnożenia się cyjanobakterii w przyszłości 1), 8), 14) | □ brak 39) - WIOŚ Gdańsk - nie prowadzi badań w punktach przyległych do wybrzeża Mierzei Helskiej w pobliżu miasta Helu |  |  |
| 146 |  | □ małe 40) |  |  |
| 147 |  | □ średnie 41) |  |  |
| 148 |  | □ duże 42) |  |  |
| 149 | Inne 2) |  |  |  |
| F. Oceny możliwości rozmnożenia makroalg lub fitoplanktonu |  |  |  |  |
| I | Makroalgi 43) |  |  |  |
| 150 | Morszczyn pęcherzykowaty (Fucus vesiculosus) 14), 44) | - WIOŚ Gdańsk - nie prowadzi badań w punktach przyległych do wybrzeża Mierzei Helskiej w pobliżu miasta Helu |  |  |
| 151 | Sałata morska (Ulva lactuca) 14), 44) | - WIOŚ Gdańsk - nie prowadzi badań w punktach przyległych do wybrzeża Mierzei Helskiej w pobliżu miasta Helu |  |  |
| 152 | Inne 14) | - WIOŚ Gdańsk - nie prowadzi badań w punktach przyległych do wybrzeża Mierzei Helskiej w pobliżu miasta Helu |  |  |
| II | Fitoplankton 45) |  |  |  |
| 153 | Ryzyko rozmnożenia się fitoplanktonu 8) | □ brak 46) |  |  |
| 154 |  | □ małe 47) |  |  |
| 155 |  | □ średnie 48) |  |  |
| 156 |  | □ duże 49) |  |  |
| 157 | Inne 14) | - WIOŚ Gdańsk - nie prowadzi badań w punktach przyległych do wybrzeża Mierzei Helskiej w pobliżu miasta Helu |  |  |
| G. Informacja w przypadku istnienia ryzyka krótkotrwałych zanieczyszczeń dla okresu obowiązywania profilu wody |  |  |  |  |
| I | Krótkotrwałe zanieczyszczenia mikrobiologiczne 50) |  |  |  |
| 158 | Rodzaj spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń 1), 2), 5), 14), 29) | - Nie zanotowano w ciągu ostatnich 4 lat 2) - Nielegalne zrzuty zanieczyszczeń (ścieki) z jednostek pływających 29) - WIOŚ Gdańsk - nie prowadzi badań w punktach przyległych do wybrzeża Mierzei Helskiej w pobliżu miasta Helu |  |  |
| 159 | Częstotliwość spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń 1), 2), 5), 14), 29) | - Większe prawdopodobieństwo wystąpienia krótkotrwałych zanieczyszczeń w sezonie letnim ( zwiększony ruch jednostek ) 29) - WIOŚ Gdańsk - nie prowadzi badań w punktach przyległych do wybrzeża Mierzei Helskiej w pobliżu miasta Helu |  |  |
| 160 | Czas trwania spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń 1), 2), 5), 14), 29) | - Czas trwania zanieczyszczeń uzależniony od ilości / rodzaju zrzuconych zanieczyszczeń z jednostek ( analogicznie dłuższy lub krótszy czas, w którym dojdzie do całkowitego wymieszania się wód) oraz od warunków atmosferycznych 29) - WIOŚ Gdańsk - nie prowadzi badań w punktach przyległych do wybrzeża Mierzei Helskiej w pobliżu miasta Helu |  |  |
| 161 | Przyczyna spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń 1), 2), 5), 14), 29) | - Zrzuty ścieków i odpadów z jednostek pływających spowodowane : - awariami jednostek, - nielegalnymi zrzutami ścieków 29) - WIOŚ Gdańsk - nie prowadzi badań w punktach przyległych do wybrzeża Mierzei Helskiej w pobliżu miasta Helu |  |  |
| 162 | Działania podejmowane w związku ze spodziewanymi krótkotrwałymi zanieczyszczeniami 1) | - Ustalenie przyczyny zanieczyszczenia i podjęcie działań dla ochrony zdrowia ludzkiego i poprawy jakości wody |  |  |
| 163 | Działania, jakie zostaną podjęte w przypadku wystąpienia spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń 1) | - W razie konieczności wprowadza się tymczasowy zakaz kąpieli wraz z umieszczeniem informacji na „ tablicy informacyjnej kąpieliska ” , która jest umieszczona w bliskim sąsiedztwie kąpieliska |  |  |
| 164 | Właściwe organy i osoby kontaktowe na wypadek wystąpienia krótkotrwałych zanieczyszczeń 1), 51) | Urząd Miasta Helu ul. Wiejska 50, 84-150 Hel tel. 58 67-77-240, fax 58 67-77-277 e-mail: ratusz@gohel.pl Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Pucku , ul. I Armii Wojska Polskiego 16, 84-100 Puck tle./fax 58 673 03 41, e-mail - psse.puck@pis.gov.pl |  |  |
| II | Inne krótkotrwałe (trwające poniżej 72 godzin) zanieczyszczenia |  |  |  |
| 165 | Rodzaj krótkotrwałych zanieczyszczeń 1), 2), 5), 14), 29), 52) | - Węglowodory ropopochodne z jednostek pływających 29) - WIOŚ Gdańsk - nie prowadzi badań w punktach przyległych do wybrzeża Mierzei Helskiej w pobliżu miasta Helu |  |  |
| 166 | Przyczyna krótkotrwałego zanieczyszczenia 1), 2), 5), 14), 29) | - Awarie jednostek ( rozlewy olejowe ) 29) - WIOŚ Gdańsk - nie prowadzi badań w punktach przyległych do wybrzeża Mierzei Helskiej w pobliżu miasta Helu |  |  |
| 167 | Działania podejmowane w związku ze spodziewanymi krótkotrwałymi zanieczyszczeniami 1) | Działania zgodne z „ Krajowym Planem Zwalczania Zagrożeń i Zanieczyszczeń na Morzu ” |  |  |
| 168 | Działania, jakie zostaną podjęte w przypadku wystąpienia spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń 1) | - Działania mające na celu zahamowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powstałych w wodzie na skutek wystąpienia rozlewów olejowych ( działania podejmowane przez Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa SAR na zlecenie Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ) |  |  |
| 169 | Działania podejmowane w celu eliminacji przyczyn wystąpienia spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń 1) | - Kontrola statków, zapewnienie odpowiednich urządzeń odbiorczych w portach i przystaniach |  |  |
| 170 | Właściwe organy i osoby kontaktowe na wypadek wystąpienia krótkotrwałych zanieczyszczeń 1), 51) | Urząd Miasta Helu ul. Wiejska 50, 84-150 Hel tel. 58 67-77-240, fax 58 67-77-277 e-mail: ratusz@gohel.pl |  |  |
|  |  | Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni 81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego10, tel. 58 355-33-33, fax 58 620-67-43, umgdy@umgdy.gov.pl |  |  |
|  |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pucku, ul. I Armii Wojska Polskiego 16, 84-100 Puck tel. 58 673-03-41, fax. 58 673-03-41, psse.puck@pis.gov.pl |  |  |
| H. Opis cech fizycznych, hydrologicznych i geograficznych innych wód znajdujących się w zlewni danej wody w kąpielisku, które mogłyby być źródłem zanieczyszczeń 53) |  |  |  |  |
| I |  |  |  |  |
| 171 | Nazwa cieku, jeziora lub akwenu wód przejściowych, przybrzeżnych lub morskich wód wewnętrznych 1) |  |  |  |
| 172 | Kod jednolitej części wód 5) | Nie dotyczy |  |  |
| 173 | Wysokość nad poziomem morza 5), 8), 17), 54) | □ < 200 m |  |  |
| 174 |  | □ 200 - 800 m |  |  |
| 175 |  | □ > 800 m |  |  |
| 176 | Powierzchnia zlewni 3), 7), 55) | □ < 10 km2 |  |  |
| 177 |  | □ 10 km2 lub więcej, ale mniej niż 100 km2 |  |  |
| 178 |  | □ 100 km2 lub więcej, ale mniej niż 1000 km2 |  |  |
| 179 |  | □ 1000 km2 lub więcej, ale mniej niż 10 000km2 |  |  |
| 180 |  | □ ≥ 10 000 km2 |  |  |
| 181 | Typ abiotyczny cieku lub jeziora 3), 56) | nazwa typu: |  |  |
| 182 |  | kod typu: |  |  |
| 183 | Średni przepływ z ostatnich 4 lat 18), 57) | SNQ ....………....... m3/s |  |  |
| 184 |  | SSQ ....……….... m3/s |  |  |
| 185 |  | SWQ ............... m3/s |  |  |
| 186 | Współczynnik nieregularności przepływów SSQ/SWQ 18), 57) |  |  |  |

Objaśnienia:

1) Dane własne organizatora kąpieliska oraz wyniki dokonanych przez niego obserwacji.

2) Dane pochodzące od państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

3) Wypełnić tylko w przypadku, gdy istnieje sporządzony profil wody w kąpielisku poprzedzający

bieżącą aktualizację.

4) Pole 19 należy wypełnić jedynie w przypadku kąpieliska zlokalizowanego na wodach przejściowych i

przybrzeżnych.

5) Dane pochodzące od dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej.

6) Należy zaznaczyć właściwe; w przypadku zaznaczenia pola 20, 21 lub 22 należy przejść do pola 24;

jeżeli zaznaczono pole nr 23, należy przejść do pola 25.

7) Jeżeli kąpielisko nie znajduje się w wyznaczonej jednolitej części wód, należy pozostawić pola 26,

27, 28 oraz 29 puste i przejść do pola 30.

8) Należy zaznaczyć właściwe pole.

9) Należy podać kilometraż początku kąpieliska; w przypadku gdy kąpielisko nie jest zlokalizowane na

rzece, należy pozostawić pole 30 puste i przejść do pola 31.

10) Należy zaznaczyć właściwe; jeżeli kąpielisko nie jest zlokalizowane na rzece, należy pozostawić pole

32 puste i przejść do pola 33.

11) Należy podać współrzędne punktów znajdujących się na początku i końcu kąpieliska na linii

brzegowej oraz współrzędne pozostałych wierzchołków obszaru kąpieliska, zarówno w części

lądowej, jak i wodnej.

12) W układzie współrzędnych płaskich prostokątnych, na obowiązującym podkładzie map

topograficznych lub ortofotomap z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub na

podstawie odczytów z Systemu Nawigacji Satelitarnej (Global Positioning System - GPS), zgodnie z

rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu

odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz. 821).

13) Należy podać wyniki oceny za trzy ostatnie czteroletnie okresy, w szczególności 2000-2011, 2009-

2012, 2010-2013; należy wypełnić te pola, dla których istnieją dane.

14) Dane pochodzące od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

15) Należy podać, jeżeli wypełniono pole 26.

16) Jeżeli kąpielisko nie jest zlokalizowane na rzece, należy przejść do części II.

17) Dotyczy wód kąpieliska.

18) Dane pochodzące od Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

19) Jeżeli kąpielisko nie jest zlokalizowane na jeziorze, należy przejść do części III.

20) Takie jak: muliste, bagniste, piaszczyste, kamienne.

21) Jeżeli kąpielisko nie jest zlokalizowane na takim zbiorniku, należy przejść do części IV.

22) Należy wypełnić, jeżeli zaznaczono pole 22.

23) Należy wypełnić, jeżeli zaznaczono pole 23.

24) Należy zaznaczyć właściwe pole i wstawić opis.

25) Dane pochodzące od starosty lub marszałka województwa.

26) Należy wypełnić na podstawie pozwoleń wodnoprawnych.

27) Należy podać odległość zrzutu od kąpieliska, z dokładnością do 50 m.

28) Należy zaznaczyć, jeżeli kąpielisko jest zlokalizowane w obszarze szczególnie narażonym na

zanieczyszczenie azotanami pochodzenia rolniczego oraz podać nazwę i kod tego obszaru.

29) Dane pochodzące od dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej lub dyrektora urzędu morskiego.

30) Opis zgodnie z klasami pokrycia terenu wyróżnionymi w programie CORINE Land Cover (CLC), na

poziomie 3.

31) Wypełnić, jeśli zaznaczono pole 122.

32) W rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz.

1220, z późn. zm.).

33) Wypełnić, jeśli zaznaczono pole 129. Podać w szczególności nazwę obszaru objętego ochroną

(nazwa obszaru Natura 2000, nazwa parku narodowego itp.).

34) Wypełnić, jeśli zaznaczono pole 132.

35) Dane pochodzące od Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

36) Na podstawie danych nie starszych niż 4 lata.

37) Wykaz substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej jest określony w rozporządzeniu

Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie wykazu substancji priorytetowych w dziedzinie

polityki wodnej (Dz. U. Nr 138, poz. 934).

38) Opis na podstawie obserwacji na miejscu.

39) Należy zaznaczyć, jeżeli zaznaczono pole 141, a wyniki monitoringu będącego podstawą do oceny, o

której mowa w polu 40, nie wskazały na przekroczenie przez wskaźniki charakteryzujące warunki

biogenne - zgodnie z tabelą 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 maja

2009 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych

i podziemnych (Dz. U. Nr 81, poz. 685) - oraz przez chlorofil "a" wartości granicznych określonych dla

I klasy czystości wód zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w

sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 162, poz.

1008).

40) Należy zaznaczyć, jeżeli zachodzi jedno z poniższych:

- zaznaczono pole 142, a wyniki monitoringu będącego podstawą do oceny, o której mowa w polu

40, nie wskazały na przekroczenie przez wskaźniki charakteryzujące warunki biogenne - zgodnie

z tabelą 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2009 r. w

sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i

podziemnych - oraz przez chlorofil "a" wartości granicznych określonych dla I klasy czystości wód

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu

klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych;

- zaznaczono pole 141, a wyniki monitoringu będącego podstawą do oceny, o której mowa w polu

40, nie wskazały na przekroczenie przez wskaźniki charakteryzujące warunki biogenne - zgodnie

z tabelą 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2009 r. w

sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i

podziemnych - oraz przez chlorofil "a" wartości granicznych określonych dla I klasy czystości wód

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu

klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych.

41) Należy zaznaczyć, jeżeli zaznaczono pole 142, a wyniki monitoringu będącego podstawą do oceny, o

której mowa w polu 40, wskazały na przekroczenie przez wskaźniki charakteryzujące warunki

biogenne - zgodnie z tabelą 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 maja

2009 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych

i podziemnych - oraz przez chlorofil "a" wartości granicznych określonych dla I klasy czystości wód

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu

klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, lub jeżeli zaznaczono pole 143.

42) Należy zaznaczyć, jeżeli zaznaczono pole 144.

43) Dotyczy jedynie kąpielisk zlokalizowanych na wodach przejściowych i przybrzeżnych oraz morskich

wodach wewnętrznych.

44) Należy opisać przypadki stwierdzenia występowania oraz ocenić zagrożenie.

45) Dotyczy jedynie kąpielisk zlokalizowanych na wodach przejściowych i przybrzeżnych oraz morskich

wodach wewnętrznych, a także na jeziorach, zbiornikach zaporowych, rzekach o typie 23 i 24 (o

powierzchni zlewni ³ 5000 km2 dla obu typów rzek) oraz rzekach o typie 25, 28 lub 29.*

46) Należy zaznaczyć, jeżeli wyniki monitoringu będącego podstawą do oceny, o której mowa w polu 40,

nie wskazały na przekroczenie przez wskaźniki charakteryzujące warunki biogenne, warunki tlenowe

(warunki natlenienia) i zanieczyszczenia organiczne - zgodnie z tabelą nr 2 załącznika nr 3 do

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia

monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych - oraz przez przezroczystość,

fitoplankton i chlorofil "a" wartości granicznych określonych dla I klasy czystości zgodnie z

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji

stanu jednolitych części wód powierzchniowych.

47) Należy zaznaczyć, jeżeli wyniki monitoringu będącego podstawą do oceny, o której mowa w polu 40,

nie wskazały na przekroczenie przez wskaźniki charakteryzujące warunki biogenne, warunki tlenowe

(warunki natlenienia) i zanieczyszczenia organiczne - zgodnie z tabelą nr 2 załącznika nr 3 do

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia

monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych - oraz przez przezroczystość,

fitoplankton i chlorofil "a" wartości granicznych określonych dla II klasy czystości zgodnie z

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji

stanu jednolitych części wód powierzchniowych.

48) Należy zaznaczyć, jeżeli wyniki monitoringu będącego podstawą do oceny, o której mowa w polu 40,

nie wskazały na przekroczenie przez fitoplankton i chlorofil "a" wartości granicznych określonych dla

III klasy czystości zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w

sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych.

49) Należy zaznaczyć, jeżeli wyniki monitoringu będącego podstawą do oceny, o której mowa w polu 40,

wskazały na przekroczenie przez fitoplankton i chlorofil "a" wartości granicznych określonych dla III

klasy czystości zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie

sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych.

50) Pojęcie "krótkotrwałe zanieczyszczenie" może odnosić się wyłącznie do skażeń mikrobiologicznych

(enterokoki jelitowe, Escherichia coli), których przyczyny moŜna jasno zidentyfikować, i nie

przewiduje się, że będzie ono miało niekorzystny wpływ na jakość wody w kąpielisku przez okres

dłuższy niż 72 godziny od momentu stwierdzenia wystąpienia skażenia, i dla których ustalone są

procedury prognozowania takich przypadków i działań w przypadku ich wystąpienia.

51) Należy podać imię i nazwisko osoby lub nazwę instytucji, adres, nr telefonu, nr faksu, adres poczty

elektronicznej.

52) Takie jak: ścieki, odpady, węglowodory ropopochodne.

53) W razie konieczności należy powielić pola części I, tworząc w ten sposób kolejne fragmenty części H,

nadając im kolejne numery rzymskie (dla fragmentów) i arabskie (dla pól).

54) Wypełnić tylko w przypadku kąpielisk zlokalizowanych na ciekach, jeziorach lub zbiornikach

zaporowych na rzekach.

55) Wypełnić tylko w przypadku cieków lub zbiorników zaporowych zlokalizowanych na rzece; dotyczy

powierzchni zlewni rzeki lub zbiornika.

56) Wypełnić tylko w przypadku kąpielisk zlokalizowanych na ciekach lub jeziorach.

57) Wypełnić tylko w przypadku kąpielisk zlokalizowanych na ciekach.

______

* Typy wód powierzchniowych z podziałem na kategorie są określone w załączniku nr 5 do

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego,

potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr

122, poz. 1018).